兰州新区国源商贸物流城5#楼改造项目

空调机竞争性磋商更正公告

各空调生产供应单位：

兰州市兰州新区国源商贸物流城5#楼空调机安装项目是设计中已有项目，现项目已具备施工条件，面向各符合条件的空调机单位进行邀请。我们将按照规定流程进行审核，期待与优秀的空调机生产经营单位合作。

- 一、项目基本情况：

- 1.项目名称：兰州新区国源商贸物流城5#楼改造项目

2.项目编号：GSXGYJG-2025-001

3.采购内容：兰州新区国源商贸物流城5#楼改造项目空调机（商用和民用）

4.项目预算： ／ 元

5.采购方式：竞争性磋商

6.施工期、验收合格交付使用期： 45天。

计划开工日期：2025年6月20日

计划竣工日期：2025年8月4日

7.本项目不接受联合体磋商。

二、供应商资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照、或事业单位法人证书、或自然人身份证明；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加本次采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

-供应商未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违 法失信主体名单；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目的特定资格要求：

- -供应商机电资质证书：无（三级及以上资质优先考虑）；

- -供应商须提供所投空调产品的生产厂家授权书（需含项目授权码，盖原厂公章，如为代理商）。

-供应商近三年完成≥2个单项目100台以上空调机安装案例（提供合同及验收证明）

- 三、获取采购文件

- 1. 时间：2025年6月16日至2025年6月18日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00），含法定节假日）

2. 地点：甘肃省兰州市皋兰县经十一路与纬十四路交汇处国源商贸城2号楼4层

- 3. 方式：

- - 线上获取：供应商将所需相关资料扫描件发送至1922267109@qq.com，并在邮件正文注明单位名称、地址、联系人、联系电话、电子邮箱等信息。

-资料要求：供应商资格要求所需资料，法人或授权人授权书（原件）、法人或授权人身份证复印件（复印件加盖公章）；供应商公司营业执照及资质（复印件加盖公章）所有资料以PDF格式发送（1922267109@qq.com）邮箱。

- 四、响应文件提交

- 1. 截止时间：2025年6月18日17时00分前（北京时间）

- 2. 地点：甘肃省兰州市皋兰县经十一路与纬十四路交汇处国源商贸城2号楼4层

- 3.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、磋商时间及地点：

1.磋商时间：2025年6月19日15时30分（北京时间）；

2.磋商地点：甘肃省兰州市兰州新区经十一路与纬十四路交汇处国源商贸城2号楼4层

- 六、公告期限

- 自本公告发布之日起3个工作日。

七、发布公告的媒介：

本次招标公告在甘肃省经济信息网（https://www.gsei.com.cn/）上发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。

八、其他补充事宜

1.如需要现场踏勘，提前约定踏勘时间。

- 2. 投标文件所有密封口必须完全密封，若投标文件包含电子文档，应与纸质文件一同密封在密封袋内。密封袋上需清晰标注项目名称、投标人名称、投标日期等关键信息。

3.供应商报价一级、三级能效需分开报价。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人：甘肃新国源酒店管理有限公司

地  址：甘肃省兰州市兰州新区经十一路与纬十四路交汇处国源商贸城2号楼4层

联系人：张旭

联系电话：17352145527

附件：

采购空调机基本参数：

核心采购需求

| 设备类型 | 数量(台) | 能效要求 | 技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变频风管空调机/民用空调机（1.5匹） | 132 | 国标1和3级能效 | 制冷量≥3.5-3.75kW，IPLV≥4.5，噪音≤40dB(A)支持制热功能 |
| 变频风管空调机/民用空调机（3匹） | 6 | 国标1和3级能效 | 制冷量≥7.1-7.6kW，IPLV≥4.8，支持-15℃低温制热 |
| 注： > 1. 含主机、风口面板、铜管（含保温）、安装支架全套； > 2. 安装需满足《GB50736-2012民用建筑供暖通风规范》要求； > 3. 详细参数见附件《技术规格书》。 产品要求：国内一线品牌 |  |  |  |

甘肃新国源酒店管理有限公司

2025年6月16日